## 柳州市企业（院校）共享创新资源汇总表
附件
柳州市第一批企业（院校）共享创新资源汇总表
序号 | 企业（院校）名称 | 共享资源名称 | 基本情况简介 | 共享服务内容 | 共享设施设备名称 | 设备设施用途及能力 | 收费标准 （仅供参考） | 联系人信息 | 备注
1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西新能源汽车实验室 | 广西新能源汽车实验室于2022年3月21日获批组建，同年8月正式揭牌，成为广西首家自治区实验室，将对标国家级科研平台，是广西最高层次、最高水平的科技研发平台。实验室采用“1+3+N”建设模式，即1个牵头单位，3个共建单位，未来N个产学研参建单位，实行牵头组建单位上汽通用五菱领导下的主任负责制。实验室以钟志华院士、欧阳明高院士、中国工程院院士丁荣军、郭孔辉、林忠钦、张联盟、孙逢春、李克强等院士为核心，形成由8名院士领军，多名博士、研究生、外籍专家以及产业研发人员组成的科研团队。目前有新能源汽车整车架构研究、新能源汽车核心零部件关键技术研发等五大研究方向。通过构建“应用基础研究—产业化共性关键技术开发—成果转移转化—产业孵化—市场推广”的全链条研发体系，努力建成全球新能源汽车标准的制定者和技术的引领者、产学研用协同创新的一流创新基地、新能源汽车产业人才培养的新高地、引领新能源汽车产业发展生态模式的策源地和实现新能源汽车产业发展开放共享的平台载体。 | 1、汽车整车及零部件测试与验证； 2、技术研发、技术服务等合作共享。 | 整车底盘测功机测试台架 | 整车底盘测功机测试台架：可开展整车动力性、经济性试验。集成底盘测功机、排放分析仪、功率分析仪、环境舱以及阳光模拟器等设备，可进行不同环境条件下整车排放、能耗以及续使里程等验证。 | 按实际开展项目收取 | 余国祥/14797725289
[5 empty] | 整车环境模拟测试台架 | 整车环境模拟测试台架：可开展整车热管理试验。集成底盘测功机、环境舱及阳光模拟器等设备，可进行空调性能、发动机热管理以及热平衡等验证。 | 按实际开展项目收取 | 黎运/15778232357
[5 empty] | 动力总成测试台架 | 动力总成测试台架：可开展传统汽车及新能源汽车动力总成标定及验证试验。集成测功机、电池模拟器、功率分析仪等设备，可进行动力总成、变速器在各种用户工况下运行稳定可靠性验证。 | 按实际开展项目收取 | 管玉坤/17772003004
[5 empty] | 发动机测试台架 | 发动机测试台架：可开展发动机标定及验证试验。集成测功机、排放分析仪及油耗仪等设备，可进行发动机开发标定、性能及可靠性验证。 | 按实际开展项目收取 | 管玉坤/17772003004
[5 empty] | 整车NVH测试台架 | 整车NVH测试台架：可开展整车NVH试验。集成底盘测功机、消声室以及NVH测试设备等，可进行整车及零部件NVH试验。 | 按实际开展项目收取 | 秦军旭/18277206811
[5 empty] | EMC测试台架 | EMC测试台架：可开展零部件电磁兼容试验。集成电磁兼容暗室、电磁辐射源等，可进行零部件辐射发射、辐射抗扰、EMI传导发射等试验。 | 按实际开展项目收取 | 毛艺/18178273512
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西汽车新四化重点实验室&柳州市汽车新四化重点实验室 | 广西汽车新四化重点实验依托上汽通用五菱，于2021年8月获自治区科技厅正式认定并开放运行。实验室位于上汽通用五菱研发与试验认证中心，占地面积3136平方米，拥有常驻研发人员1500余人，高级工程师以上118人，博士22人，硕士475人。实验室学术委员会主任、副主任分别由清华大学李克强院士和上汽通用五菱原总经理沈阳担任，主要科研任务是解决上汽通用五菱在电动化、智能化、网联化、共享化四个方面关键核心技术及生态建设，打造上汽通用五菱在新四化上最高水平的战略性、前瞻性、基础性、引领性科技创新平台。 | 汽车三电等关键零部件测试与验证 | 高速电机测试台架 | 高速电机测试台架：可开展新能源汽车高速驱动电机试验。集成电机测功机、功率分析仪、电池模拟器以及环境舱等设备，可进行不同环境条件下驱动电机系统标定、效率以及环境可靠性等验证。 | 按实际开展项目收取 | 管玉坤/17772003004
[5 empty] | 多功能测试台架 | 多功能测试台架：可开展纯电整车、三电系统及零部件试验。集成测功机、功率分析仪、电池模拟器、电机模拟器、电网模拟器以及通用逆变器等设备，可进行整车驾驶性仿真、能耗、阻力分解以及子系统联调和零件仿真等验证。 | 按实际开展项目收取 | 韦锦波/15347789705
[5 empty] | 电池系统充放电机 | 电池系统充放电机：可开展新能源汽车动力蓄电池总成试验。集成系统充放电机及环境舱等设备，可进行不同环境条件下动力蓄电池总成充放电性能及可靠性验证。 | 按实际开展项目收取 | 韦锦波/15347789705
[5 empty] | 电池系单体放电机 | 电池单体充放电机：可开展新能源汽车动力蓄电池单体试验。集成单体充放电机及环境舱等设备，可进行不同环境条件下动力蓄电池单体充放电性能及可靠性验证。 | 按实际开展项目收取 | 韦锦波/15347789705
[5 empty] | 高压安全测试台架 | 高压安全测试台架：可开展整车及高压零部件电安全试验。集成高压短路、高压安全性能等设备，可进行整车及高压零部件耐电压、绝缘电阻、电位均衡等标准法规验证。 | 按实际开展项目收取 | 韦锦波/15347789705
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳州汽车安全性能重点实验室 | 柳州汽车安全性能重点实验室依托上汽通用五菱技术中心，投资76,000万元，占地105,382平米，整合关联单位的优势和研究机构的力量，为不同学科间的交叉、渗透和融合提供良好的平台；为研究汽车安全性能技术领域的自治区内外及柳州市青年科学家提供现代化的研究手段和研究平台；为培养“三高”（高素质、高学位、高水平）人才、打造一支高效率的创新团队创造有利条件，从而为促进广西及柳州市科技进步作出贡献。 | 1、座椅/安全带碰撞性能检测 2、正碰、动态内凸等约束系统匹配检测 3、EDR软件开发及验证测试 | 加速台车模拟碰撞试验设备 | 加速台车模拟碰撞试验设备：可开展正面碰撞、侧面碰撞、追尾碰撞工况的模拟，可进行行李箱冲击、动态内部凸出物和各种零部件的模拟碰撞测试，精确模拟实车加速度波形及各种碰撞法规波形，具有精度高，重复性好等特点。 | 按实际开展项目收取 | 毕文武/13558129631
[5 empty] | 碰撞假人 | 碰撞试验假人：是一种拟人试验装置，用于测试乘员（或路人）在汽车碰撞事故中的受伤情况，常用的碰撞试验假人： 1. 正面碰撞假人a）Hybrid Ⅲ假人b）Thor 假人 2. 侧面碰撞假人a）ES Ⅱ假人b）SID Ⅱ假人c）WorldSID假人 3. 鞭打假人a）BioRID假人 |  | 毕文武/13558129631
|  |  |  | 1、摆锤冲击、导向模块冲击性能检测 2、仪表板/座椅吸能测试 | 汽车综合冲击试验台 | 汽车综合冲击试验台：集成了摆锤冲击及线性导向冲击功能。满足国标、欧标、NCAP等行人碰撞法规上腿型、下腿型、转向机构、内部凸出物、座椅靠背及头枕吸能的试验要求。 | 按实际开展项目收取 | 毕文武/13558129631
|  |  |  | 座椅靠背及头枕强度验证测试 | 座椅靠背及头枕强度试验台 | 座椅靠背及头枕强度试验台：适用于座椅靠背及头枕强度试验。 试验台一共有三个工位， 采用原装进口伺服电机驱动，三个靠背模型能分别进行横向、纵向和高度上的调整，且具备微调功能， 调整精度达到1mm，能完成座椅靠背、座椅头枕强度等公告试验。 | 按实际开展项目收取 | 毕文武/13558129631
3 | 东风柳州汽车有限公司 广西科技大学校 | 柳州市重型商用车低碳智能控制技术开发重点实验室 | 柳州市重型商用车低碳智能控制技术开发重点实验室由东风柳州汽车有限公司出资建设。实验室位于广西柳州市鱼峰区曙光大道29号，占地面积3.8万平方米，仪器设备总值超亿元，拥有整车耐久、整车环模排放、整车NVH等7个专业试验室，以及整车道路试验能力，试验大纲项目覆盖4850余项，具备涵盖整车试验、系统试验、零部件试验、材料试验等完整的试验能力，拥有一支经验丰富的技术服务团队。2023年获得中国合格评定国家认可委员会（简称：CNAS）的实验室认可证书，跻身国家认可实验室的行列。 | 整车耐久试验、整车可靠性试验、整车性能试验、整车搭载试验等 | 整车研发试验场 | 整车耐久试验、整车可靠性试验、整车性能试验、整车搭载试验等 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 整车公告参数测量 整车经济性试验 整车转向性能试验 整车可靠耐久试验 整车涉水性能试验 整车制动性能测试 整车动力性测试 整车NVH测试 整车热匹配试验 整车电性能试验 整车热平衡能力测试 整车电控功能测试 商品性主观评价 ADAS全功能场地试验 ADAS/自动驾驶道路测试 无人驾驶车辆测评 | 油耗仪 FCS-D-57 VBOX 数据采集系统VBOX3i 英泰思特及配套传感器8025、7104P Racelogic Vbox3i V5、定位基站 Mosshon环境模拟设备：ADAS假人、假车、牵引系统 V2X智能红绿灯 i-tester道路测试系统 | 整车公告参数测量 整车经济性试验 整车转向性能试验 整车可靠耐久试验 整车涉水性能试验 整车制动性能测试 整车动力性测试 整车NVH测试 整车热匹配试验 整车电性能试验 整车热平衡能力测试 整车电控功能测试 商品性主观评价 ADAS全功能场地试验 ADAS/自动驾驶道路测试 无人驾驶车辆测评 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 乘用车（轻卡）整车道路模拟结构耐久测试； 乘用车（轻卡）整车道路模拟异响评价测试； 商、乘用车加速度、振动、应变等信号的采集与分析； 乘用车（轻卡）悬架系统隔振率测试等 | 四通道道路模拟试验机、HBM eDAQ数采系统 | 载荷谱采集 整车道路模拟台架耐久 整车异响评价 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 零部件、系统台架振动耐久试验； 零部件、系统三统合台架振动耐久试验； 零部件、系统扫频试验 | 18T振动台、5T三统合振动台、2T三统合振动台 | 定频台架振动耐久 三统合振动耐久 扫频振动 随机振动 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 橡胶零部件静刚度测试；橡胶零部件动刚度测试、橡胶零部件耐久测试 | 橡胶动静刚度试验台 | 橡胶零部件径向刚度测试、 橡胶零部件侧向刚度测试、 橡胶零部件扭转刚度测试 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 车身刚度试验室包白车身台架、开闭件多角度台架、局部刚度台架、拖钩强度台架，通过多个伺服加载系统结合力值、位移传感器，可以开展白车身弯曲刚度、白车身扭转刚度、开闭件抗凹、开闭件扭转刚度、开闭件带线刚度、拖钩强度等试验。 | 车身刚度试验台，包含白车身台架、开闭件台架、牵引装置强度台架、局部刚度台架 | 车身刚度试验室包白车身台架、开闭件多角度台架、局部刚度台架、拖钩强度台架，通过多个伺服加载系统结合力值、位移传感器，可以开展白车身弯曲刚度、白车身扭转刚度、开闭件抗凹、开闭件扭转刚度、开闭件带线刚度、拖钩强度等试验。 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 环境试验室包含盐雾试验台、氙灯老化试验台、防尘试验台、高低温耐久试验台、冷热冲击试验台、防水试验台等台架，能够开展零部件高低温高湿老化、中性盐雾腐蚀、全光谱光老化、防尘、防水等试验。 | 防尘试验台、可编程盐雾试验箱、 高低温试验台、氙灯老化试验台 | 防尘试验台、可编程盐雾试验箱、 高低温试验台、氙灯老化试验台，可开展零部件、系统级部件环境模拟试验。 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 零部件气味测试、零部件VOC测试、整车气味测试、整车VOC测试、整车高低温测试 | VOC系统-热脱附气相色谱质谱联网、VOC系统-高效液相色谱、VOC测试舱、VOC整车取样仓、气体采集系统 | 1、VOC系统-热脱附气相色谱质谱联网：用于VOC测试苯系物的分析 2、VOC系统-高效液相色谱：用于VOC测试醛酮物质分析 3、VOC测试舱：用于零部件气味性及VOC测试烘烤处理 4、VOC整车取样仓：用于整车气味评价，整车VOC测试通风及密闭，整车静态高低温测试 5、气体采集系统：用于VOC测试样品采集 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 商/乘用车车身附件、内外饰功能件机构耐久试验 | 商乘用车四门两盖开闭耐久试验台 | 开展商/乘用车车身附件、内外饰功能件机构耐久试验，能够在各类环境温度条件下开展开闭耐久、冲击强度、异响等性能试验。 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 商、乘用车电器基础类试验、EMC、整车电功能、电性能及网络测试 | 电器类示波器、传感器、CANOE、EMC测试系统等试验设备，HIL测试机柜 | 商、乘用车电器基础类试验、EMC、整车电功能、电性能及网络测试 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 商、乘用车新能源电池包及单体性能与循环耐久试验，商用车驱动电机、混动总成性能与耐久试验，乘用车动力总成性能与耐久试验等 | 商用车电机试验台、乘用车动力总成试验台（三电机）、动力电池充放电试验设备、电池单体充放电试验设备 | 商、乘用车新能源电池包及单体性能与循环耐久试验，商用车驱动电机、混动总成性能与耐久试验，乘用车动力总成性能与耐久试验等 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 商用车/乘用车振动、噪声、声振粗糙相关试验验证及评价 | 整车半消声室、吸隔声套组试验室、声品质评价室及模态及传函试验室及相关测试设备 | 商用车/乘用车振动、噪声、声振粗糙相关试验验证及评价 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
|  |  |  | 商用车/乘用车油耗、排放、整车热管理、续驶里程等标准测试，高低温极限工况验证等开发试验 | AVL 48英寸转鼓、CVS排放分析仪、AVL 72英寸转鼓、高低温环境仓、PEMS设备、热管理数采、功率分析仪及其他配套设备 | 满足经济性、环保法规及整车各项开发试验 | 按实际开展项目收取 | 张喜媚：18978021758
4 | 广西柳工机械股份有限公司 | 广西工程机械新能源与自主作业重点实验室 | 广西工程机械新能源与自主作业重点实验室作为国家土方机械工程技术研究中心的重要组成部分，是柳工重点打造的面向行业和全区的公共技术服务平台。中心目前占地10.5万平米，专业检测试验人员105人，建有NVH试验室、发动机试验室、高低温环境试验室、电器试验室、材料科学试验室、结构件疲劳试验室、力学试验室和新能源试验室等国际一流试验室，拥有各类仪器设备1000多台套。检测能力涵盖NVH、动力部件性能、高低温环境、力学试验、结构疲劳、电器试验、整机性能等整机和零部件试验，其中通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可项目23项，出具的CNAS报告全球115个国家和地区承认。 广西工程机械新能源与自主作业重点实验室与中国极地研究中心共建国内第一家中国极地科考工程机械实验室，开展低温装备和低温试验技术开发，助力国家极地科考战略事业，与中国联通、国家汽车质量监督检验中心（柳州）等机构建立了良好合作关系，为客户提供强大的科学、公正、客观、规范的检测平台。 | 1、热性能试验、结构可靠性试验、NVH试验、动力系统试验、电器试验等各类试验、检测服务； 2、振动噪声、结构可靠性等试验全面解决方案咨询服务； 3、驾驶室FOPS&ROPS CNAS认证； | 结构疲劳试验台 | 功能定位：国内行业领先的大型结构件多轴结构疲劳试验系统 功能范围：大型结构件单轴、多轴结构疲劳加载试验 技术参数：1x100T、2x50T、4x25T、3x5T作动器共10根，加载频率范围0～100Hz 载荷类型： 正弦、时域迭代 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 电动振动试验台 | 功能范围：薄结构件、覆盖件台架振动耐久试验 激励频率范围：2~2000Hz，额定正弦激振力：200kN 最大位移：76 mmp-p，最大加速度（m/s2)≥980 最大速度：2 m/s，最大样件质量：2000kg，容许偏心力矩12000N.m 激励类型：正弦定频、正弦扫频、随机振动、正弦加随机、共振频率搜索和驻留、冲击振动、路谱 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 高低温试验室设备 | 舱体尺寸 :长×宽×高 :17.8m×6.7m×6m 静态测试温度控制范围 :-50℃—60 ℃ 整机大负载测试温度控制范围:-20℃~60℃ 充电桩参数：360kW（国标、欧标、美标） | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 非接触3D扫描系统 | 快速3D建模 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 散热系统风洞试验台 | 试验精度：温度测试误差＜0.1℃，流量/压力测试误差＜0.5%FS，热平衡测试误差＜3% 最大安装尺寸：1730mm×970mm 能力：散热器传热阻力因子、散热性能、风阻、水阻测试 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 夏比冲击试验机 | CNAS认可实验室 测试温度：-60°C～室温 缺口类型：V型缺口、U型缺口 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 关键电动单元测试试验台 | 300kW的双路输出电池模拟，输出电压DC24~800V ，输出电流-800~800A 31.5kW的冷却液恒温控制系统 ，温度控制（10~40）±2℃ 输出流量:3~20±2L/min，输出压力:≤0.3Mp 250kW对拖负载电机，转速（0~3400）±1RPM，扭矩（0~3000）± 0.5%F.S，整机转动惯量模拟加载飞轮组，转动惯量0~50 kgm^2 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 车载尾气排放测试系统PEMS | AVL，非道路国四 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 发动机试验室2室 | 配置480kW电力测功机、AVL415烟度计、同圆油耗仪、流量计 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 发动机试验室1室 | 配置880kW水力测功机 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 半消声室 | 25m(L)*15m(W)*8m(H) | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | NVH模态测试分析仪 | 32通道 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 倾翻试验台 | 60T | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | FOPS | CNAS认可实验室 技术参数：覆盖最大至60t整机重量产品 功能范围：装载机、平地机、推土机、压路机、自卸车、滑移装载机、两头忙 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | ROPS | CNAS认可实验室 技术参数：覆盖最大至60t整机重量产品 功能范围：装载机、平地机、推土机、压路机、自卸车、滑移装载机、两头忙 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 电器_BCI试验台 | 1.注入电流：25、50、75、100mA 2.频率：20kHz~400MHz | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 电器_电源环境试验台 | 1.试验电压：12V系统或24V系统 2.脉冲类型等级：Pulse1、2a、2b、3a、3b、4、5a | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 电器_机械冲击试验台 | 1.最大冲击加速度:50g 2.测试载荷：≤100kg 3.台面尺寸（mm）：650×800 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 电器_静电试验台 | 1.放电电压：≤ 30kV 2.输出频:1~20Hz(整数) | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 电器_三综合试验台（新） | 1.温度范围：-60℃～+150℃温度可调 2.湿度范围：20%R.H～98%R.H 3.工作室尺寸(mm): 1000×1000×1100（D深×W宽×H高，mm） 4.振动频率：5～2800Hz 5.额定正弦激振力（RMS）：22000N 6.振动位移：51mm(p-p) 7.4.台面尺寸（mm）：800×800 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 电器_温度冲击试验台 | 1.冲击温度范围:-60℃~150℃ 2.标称内部尺寸（mm）：600×460×450 3.冲击时间：5s 4.连续冲击次数：999 5.最大负荷：5kg | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | 电器_振动试验台 | 1.额定正弦激振力（RMS）：6000 N 2.频率范围5~1500Hz 3.振动位移25mm(p-p) 4.台面尺寸（mm）：600×600 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | IP等级（淋雨） | 内部尺寸（mm）：1000×1000×1000 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
[5 empty] | IP等级（沙尘） | 内部尺寸（mm）：1000×1000×1000 | 按实际开展项目收取 | 尹德蓉/18897725090
5 | 柳州赛克科技发展有限公司 | 柳州市电气化动力总成电子控制重点实验室 | 基本情况：实验室总面积13800平方米，具备完整的变速器、混动变速器等新能源驱动系统、发动机的总成及零部件测试能力。实验室团队由优秀本科毕业生和高技能专业技术人员组成，现有员工44名，平均年龄28岁、40%以上为本科毕业生；有高级工程师1人、中级工程师3人、助理工程师3人，高级技师3人、技师5人，高级技工16人、中级技工13人。 业务范围：混动变速器、减速器、电驱动桥总成及零部件测试；变速器总成及零部件测试；发动机总成及零部件测试；新产品试制试装。 设备情况（共32台/套，其中直驱系统测试设备18台/套，动力系统测试设备14台/套。其中进口设备8台/套）： （1）混动及纯电驱动试验验证：拥有1台完整的混动动力总成AVL测试台架，2套混动变速器总成AVL测试台架，并配备有一套西门子LMS的NVH测试设备。 （2）变速器测试区域：现有设备15台套，其中负载台架3台（含1台动力总成台架），空载台架7台(包含1台低温台和1台翻转台），液压台架3台，静扭台架1台，换挡耐久台架1台。 （3）发动机试验验证：有AVL性能台架3台，凯迈耐久台架10台，低温启动台架1台，同时配置有进气空调、油耗仪、漏气量测量仪、燃烧分析仪、排放分析仪、烟度计、颗粒计数器等国际上先进的辅助设备。 | 发动机台架试验、自动变速器试验、混动变速器试验 | 发动机低温试验台架 | 可开展发动机低温冷启动试验、发动机机油稀释试验、发动机低温拖曳测试 | 按实际开展项目收取 | 商务联系人邓颖/15078270465 | 技术联系人（下同） 蒙量/ 18376727725
[5 empty] | 动力总成测试台架 | 可开展传统汽车及新能源汽车动力总成标定及验证试验。集成测功机、油耗仪、功率分析仪、电池模拟器等设备，可进行动力总成、变速器在各用户工况下运行稳定可靠性验证 | 按实际开展项目收取 |  | 黄孟/18376721635
[5 empty] | 三电机测试台架 | 可开展传统变速箱验证试验，可进行变速器在各用户工况下运行稳定可靠性验证 | 按实际开展项目收取 |  | 黄孟/18376721635
[5 empty] | 液压测试台架 | 可开展变速箱液压阀板的性能及耐久试验。主要设备包括油温机、流量控制阀、压力采集模块等 | 按实际开展项目收取 |  | 黄孟/18376721635
[5 empty] | 静扭台架 | 可开展传统变速器、混动变速器、电桥静态扭转测试，主要设备包括输入电机、减速机构及安装支架 | 按实际开展项目收取 |  | 黄孟/18376721635
[5 empty] | 单电机空载翻转台架 | 可开展传动变速箱、混动变速器、减速箱油品管理测试，主要设备包括输入电机、翻转机构（X轴±35度、Y轴±35度） | 按实际开展项目收取 |  | 黄孟/18376721635
[5 empty] | 单电机空载测试台架 | 可开展传统变速箱空载性能标定及耐久试验，主要设备包括输入电机、油恒温机、数采箱等 | 按实际开展项目收取 |  | 黄孟/18376721635
[5 empty] | 单电机空载低温台架 | 可开展变速箱空载低温、常温性能标定及耐久试验，主要设备包括低温仓、输入电机、油恒温机、数采箱等 | 按实际开展项目收取 |  | 黄孟/18376721635
6 | 方盛车桥(柳州)有限公司 | 柳州市商用车底盘悬架系统研究与测试重点实验室 | 主要针对重型商用车（卡车、客车）、轻卡、皮卡等悬架系统、电机系统、传动系统、制动系统、桥壳总成等进行性能实验验证、效率实验验证、噪声实验验证及耐久性疲劳实验验证；产品售后市场问题改进研究；产品制造过程工艺优化实验验证。 | 驱动桥（含电驱及传统能源）效率、疲劳寿命测试 | HORIBA四电机、电驱动系统测功机 | 测试范围：0-16万Nm，输入转速0-15000RPM/MIN | 按实际开展项目收取 | 邹俊 13321721868
|  |  |  | 底盘悬架系统及零部件结构疲劳试验台 | 全进口电液伺服疲劳试验台 | 测试范围：力范围0-2000KN，频率0-50Hz，位移0-200mm; 共计24套电液伺服作动器
|  |  |  | 制动器总成性能试验、疲劳寿命试验 | 制动器总成性能试验台（2台） | 测试范围：力范围0-10万Nm，模拟车速0-150km/h，位移0-200mm;气压最大2MPa，液压最大25MPa 共计2套试验台架
|  |  |  | 变速器总成润滑油试验 | 油流倾角温升试验台 | 测试范围：最大侧倾角25°；最大仰角30°，最高转速5000RPM/min
|  |  |  | 驱动桥或变速箱、半轴静强度试验 | 静扭试验台 | 测试范围：0-8万Nm；
|  |  |  | 半轴、主轴等轴类扭转疲劳试验 | 轴类扭转疲劳试验台 | 测试范围：0-4.5万Nm；频率6Hz
7 | 柳州沪信汽车科技有限公司 | 柳州市车身先进连接技术重点实验室 | 柳州市车身先进连接技术重点实验室于2021年6月被柳州市科技局正式认定为柳州市重点实验室，是柳州沪信汽车科技有限公司第一个市级重点实验室。实验室聚焦冲压、焊接、装备等汽车先进制造技术，开展汽车钣金精密成型共性技术研究，开展车身先进结构、新型材料连接共性技术研究，开展汽车数字化、智能化制造装备及系统集成共性技术研究，大力提升柳州地区汽车先进制造技术开发能力，为柳州乃至广西地区汽车企业提供专业化技术支持及高水平技术人才。实验室购置有三坐标测量设备、机器人、AGV小车、大众机械式离合器实训台、小型高速雕刻机、激光寻位系统等先进仪器设备20余台套，总价值600余万元。现有实验室成员30人，其中博士11人、硕士4人、学士12人、专科及以下3人，主要管理人员均来自上海交通大学。实验室立足柳州，服务柳州，紧密结合柳州经济发展需要，瞄准发展前沿及趋势，重点针对柳州车身先进连接进行研究，展开车身连接（冲压、焊接、尺寸设计、智能装备）创新性应用基础研究，解决车身连接中存在的关键技术问题。搭建车身连接研究与产业化技术平台，研发、引进、集成和推广车身先进连接的新产品、新技术和新方法。同时，培养该领域技术人才，建立人才培育基地，为区内外科研单位和企业提供技术咨询服务，承接地方以及企业的技术研究与产品开发项目。 | （1）为企业提供技术研发、技术咨询、技术转让服务； （2）为企业提供汽车工艺及智能化装备，包含尺寸开发工程、焊接工艺设计、冲压工艺设计等； （3）为企业提供夹具设计、模具设计、检具设计及非标自动化设计等； （4）为企业提供三坐标检测技术服务及金相检测服务； （5）为企业提供钣金件试制，批量激光切割服务； （6）为企业提供高技能人才培养，包括人才引进、产教融合、技术培训、体系建设、课程开发等； | 双悬臂三坐标测量机 | 行程范围为：4000×1600×2500(mm).可完成钣金件、车架、底盘、分总成、面板、车门、汽车玻璃、以及仪表板的尺寸检测。铸件、飞机机构和轨道交通件的尺寸检测；为检、夹、模具制造提供计量服务；复杂形状工件的逆向工程任务。 | 按实际开展项目收取 | 谭彩霞 18172269904
[5 empty] | 柔性智能机器人焊接设备 | 可提供批量化工件焊接（视觉识别跟踪弧焊技术），也可以承接非标件焊接，焊接厚度范围0.8-3mm。 | 按工件的焊接长度及焊接复杂度计算收费。
[5 empty] | 零部件尺寸测量专机 | 专机结构采用低自由度四轴/五轴执行机构+机器视觉光学相机+柔性支基的组合方式，实现汽车零部件尺寸质量低成本、高效率、智能化测量。 工作范围：X轴 0mm-1400mm（可定制），Y轴 0mm-600mm（可定制），Z轴 0mm-180mm（可定制）， Rx轴（四轴）-90°~90°，Rz轴（五轴）-120°~120° 系统精度：单轴运动测量精度< ±0.05mm 三轴联动测量精度< ±0.1mm 检测效率：1~2秒/测点，3倍人工检具检测效率。 | 按实际开展项目收取
[5 empty] | 设计制造能力提升培训 | 汽车钣金冲压工艺设计；热成型件在车身上应用；产品几何技术规范基础；机床夹具设计；自动化冲压模具技术开发；无人物流车在工业生产中的转运应用等技术培训 | 按实际开展项目收取
8 | 广西伍亿车灯制造有限公司 | 柳州市新能源LED车灯研发重点实验室 | 1.新能源LED车灯研发实验室建设主要面向本地区主导产业及企业、面向高校教学实训、面向设备提供服务平台，以高技能人才培养为重点、满足企业生产、实训教学、技能培训的需要，是本地区高校培训和企业单位技能人才的重要培训基地，也是新技术、新工艺的推广基地，同时能引导本地区新能源车灯的制造方向，是国内一流的综合性、公益性和示范性的实验室； 2.目前实验室具有环境实验室、电性能可靠性实验室、振动室与配光室等多方面新能源车灯研发设备，还有配套的零部件生产设备与生产线，充分的发挥了理论与实践相结合，使得企业在车灯研发制造上与时俱进，同时与高校相合作，共同研究在新能源领域上的壳体课题目前实验室具有环境实验室、电性能可靠性实验室、振动室与配光室等多方面新能源车灯研发设备，还有配套的零部件生产设备与生产线，充分的发挥了理论与实践相结合，使得企业在车灯研发制造上与时俱进，同时与高校相合作，共同研究在新能源领域上的壳体课题 | 1提供仪器设备使用服务； 2.提供样品分析服务； 3.提供技术咨询与培训服务； 4.进行科研合作或成果转化。 | 1.机动车配光性能系统 2.多功能环境耐候湿热双温区试验箱 3.箱式淋雨试验箱 4.振动冲击试验系统 5.瞬变脉冲传导干扰信号模拟器/拋负载模拟器/电源电压变化模拟器 6.色度分析系统1米积分球 7.防尘试验箱 | 1.车灯灯具配光验证（满足国标与部分欧标测试） 2.温度范围-40℃～+150℃；湿度范围：10%~ 98%（此设备主要用于灯具及材料的高低温实验、湿热实验等，主要用于验证样品的耐热及耐湿性能） 3.摆管摆角幅度 45 、 60 、 90 、 270 ，流量 5 升n /min (IPX3,IPX4)，淋雨水压 0~100k pa（适用于验证灯具的防水性能等测试。） 4.随机/正弦/温度振动 5.验证LED电路可靠性 6.测试LED灯珠与灯具色度、光通量 7.沙尘测试 | 按实际开展项目收取 | 李家铖/15577233153
9 | 广西成电智能制造产业技术有限责任公司 | 柳州市数字化工厂与智能机器人系统重点实验室 | 实验室聚集了包括柔性生产线、智能物料系统、羽毛球机器人、巡检机器人、3D打印、激光干涉仪、三坐标测量机、视频识别、加工中心、无线组网及感知等多台/套仪器设备，价值约800万。具备从智能制造装备设计、优化到加工制造、感知检测及产业化推广的能力，可作为特色实验室创新人才培养体系中重要的工程实践创新基地。 实验室将新一代信息技术与制造装备的深度融合作为特色研究方向。充分发挥中心在电子信息学科的优势，以大数据、云计算、物联网、人工智能为牵引，建设特色方向明显的智能制造装备与机器人研究中心。以攻克智能制造装备协同优化、机器人协同作业与调度、基于外部感知的智能车间作业等核心技术与应用工艺为重点，紧扣关键工序智能化、关键岗位智能装备换人、生产过程智能优化控制、供应链协同优化，建设重点领域的智能工厂、数字化产线和智能装备示范，实现制造行业的数字化转型升级，体现制造的数字化、网络化、智能化和服务化特色。 | 1.零部件3D打印成形 2.零部件尺寸检测 3.柔性生产线加工 | 1.选择性激光熔化设备 2.光固化增材设备 3.三坐标检测机 4.激光跟踪仪 | 1.金属3D打印设备，用于金属零部件打印成形 2.光固化3D打印机，用于非金属零部件打印成形 3.零部件尺寸精密检测 4.零部件尺寸检测（设备可以外带移动测试） | 按实际开展项目收取 | 覃家玖13507724262
10 | 广西高通食品科技有限公司 | 柳州市乳化剂重点实验室 | 公司技术中心配备有原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、数字阿贝折射仪、高效液相色谱仪、超净台、灭菌锅、自动水份滴定仪、剪切乳化搅拌机、旋转蒸发器等仪器。能开展食品添加剂、食品饮料、锅炉水等酸值、pH值、水分、灰分、重金属、皂化值、碘值、可溶性固形物、酯含量、硬度、微生物等检测能力。 公司现有发明专利5项，受理发明专利2项。新型实用专利5项，受理发明专利4项。公司共有员工56，研发人员16人，其中正高级工程师1人，高级工程师4人，中级工程师2人，助理工程师5人。 | 1、原子荧光分光光度计：砷 2、原子吸收分光光度计（石墨炉）：铅 3、高效液相色谱仪：有机化合物组分分析 4、马弗炉：灼烧残渣 5、数字阿贝折射仪：可溶性固形物 | 1、原子荧光分光光度计 2、原子吸收分光光度计（石墨炉） 3、高效液相色谱仪 4、马弗炉 5、数字阿贝折射仪 | 1、GB 5009.11第二法 总砷的测定和GB5009.76第二法砷的测定 2、GB 5009.12第一法 铅的测定和GB5009.75第二法铅的测定 3、色谱柱：Agilent PLgel 5um 500A 300×7.5mm；检测器：示差折光检测器（RID）和紫外检测器（VWD） 4、GB/T 7531灼烧残渣 5、GB/T 12143可溶性固形物 | 按实际开展项目收取 | 蒙耀 17377209836
11 | 柳州汽车检测有限公司 | 柳州智能网联电动车辆安全控制与测试重点实验室 | 柳州智能网联电动车辆安全控制与测试重点实验室依托国家汽车质量检验检测中心（广西）建设。已完成汽车安全试验室、新能源汽车试验室、电磁兼容性（EMC）试验室、整车性能试验室等基本建设，试验室面积共28146㎡（其中预留试验室13780㎡）、试验室办公室面积3908㎡，共计科研用房32054㎡。拥有智能网联汽车封闭试验场150亩，及国内一流的应用于智能电动车辆领域进行科学研究的仪器设备32台/套。 | 对外开展开展满足国家最新标准规定的新能源汽车核心三部件——电动机、动力电池、电控系统等相关检测项目；开展满足国际标准、国家标准、欧盟标准等要求进行的10米法和3米法电磁兼容测试，以及整车充电状态测试、谐波浪涌测试等新的检测项目。 | 智能网联测试系统 | 整车智能网联测试L2以下测试项目全项 | 按实际开展项目收取 | 覃桂林/15077293166
[5 empty] | 汽车整车电波暗室系统 | 整车及零部件全项测试能力 | 按实际开展项目收取
[5 empty] | 射频测试系统 | 整车辐射项目全项 | 按实际开展项目收取
[5 empty] | 单体蓄电池充放电试验机 | 电池强检及研发测试项目主要设别 | 按实际开展项目收取
[5 empty] | 高速驱动电机测功机台架 | 电机强检及研发测试项目主要设别 | 按实际开展项目收取
[5 empty] | 蓄电池包和系统充放电试验机 | 电池强检及研发测试项目主要设别 | 按实际开展项目收取
[5 empty] | 蓄电池模块充放电试验机 | 电池强检及研发测试项目主要设别 | 按实际开展项目收取
[5 empty] | 5T推力振动试验机、电池短路试验机、高低温低气压试验箱等设备 | 电机、电机及零部件强检及研发测试项目主要设别 | 按实际开展项目收取
[5 empty] | 高温试验箱、电池包海水浸泡试验机 | 电机、电机及零部件强检及研发测试项目主要设别 | 按实际开展项目收取
12 | 广西科技大学 | 广西高校医工融合创新研究重点实验室 | 面向医科和理工交叉领域，整合医学部、生物与化学工程学院、机械与汽车工程学院、体育学院及附属医院开展科技创新，承担科学研究、人才培养、成果转化和社会服务，是桂中地区医工融合科技成果转化的重要载体，重点突破医工融合技术创新瓶颈，打造创新链和产业链融合平台，促进科研成果转化及产业化。 | 提供仪器测样服务 | 基质辅助激光解吸附电离飞行时间质谱仪、续波长多功能酶标仪 | 基质辅助激光解吸附电离飞行时间质谱仪：主要应用于有机合成中间体及最终产物的分子量鉴定，以及蛋白与多肽测定、组织成像、核酸分析、生物标志物发现等。 连续波长多功能酶标仪：酶标仪检测技术是一种高通量微孔板检测技术，具体用于核酸和蛋白质定量、ELISA、酶学检测、细菌生长OD600测定、内毒素检测、MMT/CCK8等细胞活力分析、荧光免疫分析、细胞学分析等。 | 按实际开展项目收取 | 基质辅助激光解吸附电离飞行时间质谱仪：冯书珍（18172240407） 续波长多功能酶标仪：冯书珍（18172240407）
13 | 广西科技大学 | 柳州市桂中特色药用资源开发重点实验室 | 立足于广西桂中地区民族特色壮药与瑶药等资源，旨在促进桂中地区经济社会发展，提高人民生命健康水平。实验室与企业联手合作为实现医学部医药科研成果转化，以及开展桂中特色医药研究取得得天独厚的产学研优势，立志打造成为具有战略性和可持续发展性的创新型校企合作创新示范平台。 | 提供仪器测样服务 | 激光共聚焦扫描显微镜、流式细胞仪 | 激光共聚焦扫描显微镜：用于观察细胞形态，细胞内生化成分的定量分析、光密度统计以及细胞形态的测量,配合焦点稳定系统可以实现长时间活细胞动态观察等。 流式细胞仪：主要用于分析细胞表面标志、分析细胞内抗原物质、分析细胞受体、分析肿瘤细胞的DNA、RNA含量、分析免疫细胞的功能等。 | 按实际开展项目收取 | 激光共聚焦扫描显微镜：李斌（18252095382） 流式细胞仪：李斌（18252095382）
14 | 广西科技大学 | 广西高校工业过程智能控制技术重点实验室 | 实验室可共享的设备有EMI测试接收机（型号ESR3）和车载网络及车身ECV测试系统（型号CNFT SYSTEM）各一套，EMI测试接收机可以进行家电（CISPR 14-1）、照明设备（CISPR 15）的EMI测试；车载网络及车身ECV测试仪可以对采用CAN总线的车载网络进行网络和ECU测试验证。 | EMI测试（仪器仅限上机使用）、车载网络及车身ECV测试（仪器既可以委托检验也可以上机实验） | EMI测试接收机（型号ESR3），车载网络及车身ECV测试系统（型号CNFT SYSTEM） | EMI测试接收机可以进行家电（CISPR 14-1）、照明设备（CISPR 15）的EMI测试；车载网络及车身ECV测试仪可以对采用CAN总线的车载网络进行网络和ECU测试验证 | 按实际开展项目收取 | 张银13633065630
15 | 广西科技大学 | 化工过程检测与控制研究室 | 本研究室研究方向为过程分析技术、在线仪器仪表开发、精细化学品（添加剂）反向工程（配方解析）、过程信号处理及故障诊断等领域。致力于过程模型化方法、多变量校正误差估计和预测以及光谱测量信号预处理方法理论研究，在有机合成、糖资源加工、食品化妆品添加剂、药品API和环境监测等多个领域完成系列实际案例应用，长期为创新型企业提供技术支持和咨询服务，实现了从算法到软件嵌入式应用和仪器产业化。 | 产品质量（品质）快速分析与控制、精细化学品（添加剂）反向工程（配方解析）、复杂系统建模、复杂体系数据跟踪及解析、过程仪器仪表开发。 | 广域透射拉曼光谱仪 | 激光波长532nm；拉曼光谱范围150 cm-1~3400 cm-1；可快速获取高分辨的、丰富的光谱信息；满足各类弱信号分析检测需求；独特的消荧光降噪功能，可提高仪器的信噪比；拉曼光谱数据库可适用不同领域的定性分析检测。 | 依照学校文件 | 曲德智，17754571775
[5 empty] | 热重分析仪与傅立叶转换红外光谱仪联用装置、 | 研究物质的热稳定性和组份以及物质的组成和结构分析。 | 依照学校文件
[5 empty] | 同步吸收-三维荧光扫描光谱仪 | 可同时测定紫外可见吸收和三维荧光光谱。扫描速度极快，灵敏度超高（RMS>20000:1），完全消色差的耦合光学系统，带有激发源校正、激发发射谱校正、内滤效应校正、暗噪声校正，以及1、2级瑞利散射归零和拉曼峰差减校正，耦合于origin的专用荧光软件，自动化程度高，并且可以将矩阵数据方便的用于多变量分析。 | 依照学校文件
[5 empty] | 可见、紫外、荧光、近红外、中红外、拉曼等光谱仪 | 光谱分析 | 依照学校文件
16 | 广西科技大学 | 精细化工研究室 | 本研究室主要研究方向为高分子材料、二氧化碳捕获、工业分析方向。长期为企业提供技术研发，已为多个企业解决有关问题。 | 配方研发、材料研发、工业分析等。同时对外开放实验室有关测试仪器。 | 差示扫描量热仪 | 在程序温度（升／降／恒温及其组合）过程中，测量样品与参考物之间的热流差，以表征所有与热效应有关的物理变化和化学变化。可以进行玻璃化转变、相容性、熔融、结晶、热稳定性、氧化稳定性、熔融热、结晶热、物质鉴别、比热等测试，广泛应用于塑料、橡胶、涂料、食品、医药、生物有机体、无机材料、金属材料与复合材料等领域。 | 按实际开展项目收取 | 曲德智，17754571775
[5 empty] | 热失重分析仪 | 在程序升温过程中通过重量的方法测量样品的重量损失 | 按实际开展项目收取
[5 empty] | 同步热分析 | 同步热分析仪(TG-DSC)可以同步提供TG与DSC的信号，通过一次测量即可获取质量变化与热效应两种信息。TG信号用于研究材料的质量变化、成分分析、热稳定性、氧化/还原、分解行为、腐蚀性研究、分解动力学分析等，DSC信号用于研究材料的熔融/结晶、固相转变、结晶度、玻璃化转变、抗氧化性等。可根据某一热效应是否对应质量变化，判断该热效应所对应的物化过程（如区分熔融峰、结晶峰、相变峰与分解峰、氧化峰等）。可实时跟踪样品质量随温度/时间的变化，对相变热、反应热等进行准确计算。 | 依照学校文件
[5 empty] | 快速比表面与孔隙度分析测试 |  | 依照学校文件
17 | 广西科技大学 五菱新能源公司 | 广西智能汽车多维融合重点实验室 | 依托广西科技大学和五菱新能源公司共同组建，以新一代汽车智能驾驶需求为导向，紧密围绕新一代智能驾驶中多维信息融合技术的关键科学问题与共性技术，重点聚焦“高性能天线及阵列技术”、“光电信息传感”、“无线感知与处理”三个方向开展深入研究 | 直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数，以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 | 网络分析仪 | 网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器，可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数，并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 | 按实际开展项目收取 | 贾小波18515528583
|  |  |  | 表征航空航天与国防、雷达、无线通信和航空电子应用中的复杂猝发、瞬态或调制信号时，矢量信号分析仪能够发挥更重要的作用。 | 信号分析仪 | 矢量信号分析仪结合超外差技术和高速 ADC 及其他 DSP 技术，能够提供快速 FFT 高分辨率通道内频谱测量、解调和高级时域分析。 | 按实际开展项目收取 | 贾小波18515528583
|  |  |  | 矢量信号发生器基本应用是在通信测试领域作为简单的数字调制信号发生设备进行整机测试以及整部件级的测试。 | 矢量信号发生器 | 模拟复杂雷达脉冲信号、多载波信号、多径衰落信号、频率捷变信号等 | 按实际开展项目收取 | 贾小波18515528583
|  |  |  | 检验检测服务 | 信号分析仪 | 对信号进行时间域和频域分析，也可用于毫米波信号的分析 | 按实际开展项目收取 | 贾小波18515528583
|  |  |  | 陶瓷烧结 | 真空热压烧结炉 | 可以在真空环境下施加轴向压力烧结陶瓷； 最高温度2000°； 升温速率：-1000℃以内，10℃/min；1000-2000℃内，5℃/min 最高真空度1x10-3Pa; 最大压力：20t 可通氮气和氩气； | 按实际开展项目收取 | 周志伟 15926346215
|  |  |  | 检验检测服务 | 洛氏硬度计 | 测量材料硬度，常规洛氏硬度均可测试。 | 按实际开展项目收取 | 罗亮17801069128
|  |  |  | 检验检测服务 | 电子式高温蠕变持久试验机 | 测试材料的蠕变性能，最高测试温度：1200℃ | 面议，根据测试时间和温度收费 | 罗亮17801069128
|  |  |  | 检验检测服务 | 低温冲击试验机 | 测试材料的低温韧性，最低测试温度：-60℃。 | 按实际开展项目收取 | 罗亮17801069128
|  |  |  | 科研服务 | 箱式电阻炉 | 材料的常规热处理试验均可进行，最高测试温度1400℃ | 面议，根据测试时间和温度收费 | 罗亮17801069128
|  |  |  | 科研服务 | 球差透射电子显微镜 | 原子尺度表征材料的微观组织 | 按实际开展项目收取 | 靳千千15802403478
|  |  |  | 物质的熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性（氧化诱导期）、玻璃化转变温度、氧化或还原反应 | DTA-1250差热分析仪 | 主要测量与热量有关的物理、化学变化，如物质的熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性（氧化诱导期）、玻璃化转变温度、氧化或还原反应，晶格结构的破坏和其他化学反应。 | 按实际开展项目收取 | 唐锦、15755123795
|  |  |  | 为 3D 物理仿真、嵌入式软件设计和系统仿真提供最先进的技术。 | ANSYS仿真软件平台 | 生成高保真的虚拟原型，以对整个产品在实际工作环境中的运行状况进行仿真。 | 按实际开展项目收取 | 覃觅觅13788527620
|  |  |  | 提供样品化学结构、相和形态、结晶度以及分子相互作用的详细信息。 | 拉曼光谱仪 | 快速确认材料种类或者区分不同的材料；对于分子键合以及样品的结构非常敏感，每种分子或样品都会有其特有的光谱“指纹”。这些“指纹”可以用来进行化学鉴别、形态与相、内压力/应力以及组成成份等方面的研究和分析；能够探测材料的化学结构，它提供的信息包括:化学结构和化学鉴别。 | 按实际开展项目收取 | 刘宴升13609341767
|  |  |  | 新能源纳米材料合成与机理验证； CR2025扣式电池组装与电性能测试 | 电化学工作站（双恒电位仪，辰华CHI760E） | 扣式电池电性能测试 | 按实际开展项目收取 | 刘宝生18045044783
|  |  |  | 新能源纳米材料合成与机理验证； CR2025扣式电池组装与电性能测试 | 电池测试仪（新威,5V10mA/5V20mA/5V6A） | 扣式电池电性能测试 | 按实际开展项目收取 | 刘宝生18045044783
|  |  |  | 形状规则的永磁材料性能检测 | 永磁测量仪 | 适用于测量各种铁氧体、铝镍钴、钕铁硼和钐钴等永磁材料的剩磁Br、矫顽力Hcb、内禀矫顽力Hcj和磁能积BHmax等磁性能参数，并显示B&J-H磁滞回线和退磁曲线。 | 按实际开展项目收取 | 韩续豪 18222953806
|  |  |  | 超细（纳米）粉体的加工 | 纳米砂磨机 | 超细（纳米）粉体材料的加工,可磨细至纳米级别，5kg/d | 按实际开展项目收取 | 曾纪术13558120216
|  |  |  | 样品性能测试 | 霍尔效应测试仪 | 1.样品迁移率：1～1x105cm2/vs； 2.载流子浓度：6X1012～6X1021 cm-3 ； 3.霍尔系数：±1x10-3～±1x106 cm3/C； 4.电阻率：5x10-7～5x102 Ω·cm； 5.电阻：10mΩ～10MΩ； 6.样品电流测量：±10pA～±1.05A（10pA为最小分辨率）； 7.样品电压测量：±0.1μV～±200V（0.1μV为最小分辨率）； 8.室温磁场：1T@10mm 间距； 9.样品最大尺寸：10mmx10mmx3mm； | 按实际开展项目收取 | 李如雪liruxueic@163.com
|  |  |  | 样品性能测试 | 光谱仪 | 测样品的荧光，测试范围300-1700 nm，360nm/450nm激发 | 按实际开展项目收取 | 李如雪liruxueic@163.com
|  |  |  | 样品性能测试 | 光谱仪 | 测样品的光漂白，测试时间8小时，测试范围300-1700 nm，360nm/450nm激发 | 按实际开展项目收取 | 李如雪liruxueic@163.com
|  |  |  | 样品性能测试 | 微纳光电测试检测平台 | 常温瞬态吸收、10ns以内信号，300-2100nm | 按实际开展项目收取 | 李如雪liruxueic@163.com
|  |  |  | 样品性能测试 | 磁光效应测试平台 | 1.光源波长：1030±5 nm 2.总功率：≥20W 3.脉冲宽度：≤400 fs ★4.单脉冲能量：200uJ@100kHz （重频率范围50kHz-1MHz） 5.光束质量M2:1.2 6.偏振态：线偏振 7.发散角：< 2mrad 8.光斑直径约：2mm 9.圆度>92%飞秒， 10.300-2100nm | 按实际开展项目收取 | 李如雪liruxueic@163.com
|  |  |  | 可以提供对外加工服务，开展不同层次和不同形式的人员培训和学术交流活动，包括研究生培养，为企业培训技术人员、为高校提供课程及实验基地。 | 高精度大范围微纳加工平台及磁光测试检测系统 | 针对下一代集成电路设备关键技术、太阳能电池装备、高亮度LED制造装备的通用型微细加工设备 | 500-5000元/样，根据具体样品加工情况定 | 李如雪 13634415490
|  |  |  | 样品性能测试 | 激光微区拉曼模块 | 拉曼测量范围：200cm-1到4000cm-1，激光：532nm，输出功率:100mw，模态: Near TEMO0 | 按实际开展项目收取 | 李如雪liruxueic@163.com
|  |  |  | 各种金属氧化物薄膜、透明导电薄膜等的制备和表征实验。 | 高真空电阻蒸发镀膜机 | 用于制备各种功能薄膜，包括金属薄膜、氧化物薄膜、硅薄膜等，以及用于光电子学、光学、电子器件、太阳能电池、显示技术和传感器等领域。 | 按实际开展项目收取 | 周瑾 13599522950
|  |  |  | 对各种材料、器件和电子器件的 IV 和 CV 进行表征。 | 半导体参数分析仪 | 集多种测量和分析功能于一体的测试仪器，可准确执行电流-电压（iv）和电容测量（cv（电容-电压）、c - f（电容-频率）以及 c – t（电容-时间）测量），并快速、轻松地对测量结果进行分析，完成半导体参数测试。 | 按实际开展项目收取 | 李如雪 13634415490 liruxueic@163.com
|  |  |  | 用于研究金属、半导体和非金属类材料的表面形貌、表面重构、摩擦力，获得相界、分形结构和横向力等信息的空间三维图像。 | 原子力显微镜 | 纳米尺度的材料表面表征以及形貌测量，可对各种材料、生物等样品的表面进行纳米尺度的观察。 | 按实际开展项目收取 | 刘宴升 13657721526
18 | 柳州职业技术学院 柳州福臻车体实业有限公司 | 柳州市先进模具研发制备科学与技术重点实验室 | 先进模具重点实验室在材料制备与成形方面，拥有用于熔铸、热处理、材料物理性能和化学成分分析等一系列仪器和设备，包括蔡司扫描电镜、金相显微镜、蔡司粗糙度仪、洛氏硬度计、布氏硬度计、真空烧结炉、熔炼炉、精密退火炉、气氛炉等，具备良好的材料制备/成形、塑性成形试验/分析、理化/性能检测、零件成型/加工等方面的研究设备和试验条件。在新材料研发、表面处理、表面界面分析、失效分析等领域已形成特色。 | 主要业务范围包括：（1）材料的微观形貌、成分研究；（2）失效分析等。 | 1、蔡司扫描电镜 2、金相显微镜 3、蔡司粗糙度仪 4、真空烧结炉 5、精密退火炉 6、气氛炉 7、洛氏硬度计 8、DEA三座标测量机 9、手持三维激光扫描仪 10、超声波硬度计 11、1600吨闭式四点机械压力机 12、2500吨机械压力机 | 1、蔡司扫描电镜 金属、陶瓷、高分子、矿物、水泥、半导体、纸张、塑料、食品、生物等材料的显微形貌、晶体结构和相组织的观察和分析。 各种材料微区化学成分的定性和半定量检测。 粉末、微粒纳米样品形态和粒度的测定。 复合材料界面特性的研究。 2、金相显微镜 用于金属、陶瓷、矿石等固体物质的组织结构的观察和分析。 3、蔡司粗糙度检测仪 4、真空烧结炉 5、精密退火炉 6、气氛炉 7、洛氏硬度计 用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测。 8、DEA三座标测量机 9、手持三维激光扫描仪 10、超声波硬度计 11、1600吨闭式四点机械压力机 检验模具研和情况及模具合格率 12、2500吨机械压力机 检验模具研和情况及模具合格率 | 按实际开展项目收取 | 楼华山 13788624982 刘禹锡 13768872451
19 | 柳州职业技术学院 中城院（北京）环境科技有限公司 | 柳州市退役锂电池资源化利用重点实验室 | 开展锂离子电池正负极材料资源化利用，拆解破碎等领域科研及生产 | 粉体比表面积的测定 | BET比表面分析仪 | 测比表面积、孔容、孔径 | 按实际开展项目收取 | 单志强19899206508
|  |  |  | 废旧锂电池回收创业指导培训 | 高精度电阻电压测试仪 | 测量电池内阻及电压 | 按实际开展项目收取 | 朱恩洲18907728252
[5 empty] | 锂离子电池模组 | 动力电池结构、拆解、原理分析
[5 empty] | 电池分容柜 | 测量电池容量
[5 empty] | 温度测试仪 | 监测电池充放电过程中的温度变化